2013년 12월

배수지 수계 수도꼭지 등 잔류염소 측정결과 보고

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	김완기	장인환	01/07 유철민

	배수지 수계 수도꼭지 및 관말지점에 대한 잔류염소 농도를 측정하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.
2014. 01. 07.
보 고 자 : 주무관 김 완 기

□ 측정기간 : 2013. 12. 01~31

□ 측정지점 : 총 17지점(배수지 수계 수도꼭지 및 관말 지역)

□ 점검결과

○ 전체적으로 배수지 잔류염소 목표관리기준에 적합하게 운영되고 있음.

붙임 : 1.  배수지 수질검사 주보(12-1) 1부.

2. 배수지 수질검사 주보(12-2) 1부.

3. 배수지 수질검사 주보(12-3) 1부.

4. 배수지 수질검사 주보(12-4) 1부.  끝.