문서번호	급수운영과-20214
결재일자	2015.10.8.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		행정지원과장	남부수도사업소장
박장진		이두영	10/08 代이두영
협조
	행정관리팀장		김형국

당직근무 일일상황 보고 (2015.10.07 숙직)

2015. 10. 08

남부수도사업소

당직근무 일일 상황보고

█   당직일자 : 2015년10월 07일 수요일(숙직)

█  당직책임자 : 6급 박장진

○ 당 직 원 : 7급 정덕모, 7급 김형구

█  상황접수 및 처리현황

○ 접수 총 건수  :  8건 (처리 :  8건, 진행중 : 0건)

구 분	건수	내 용		조치사항 (경과 및 복구시간)
옥외누수신고	1건	․ 금천구 독산동 1041-28번지		․ 처 리 : 1건 ․ 진행중 : 0건
출수불량 신고 (소․불출수)	4건	․ 스트레이너막힘 : 0건 ․ 구경협소 : 0건 ․ 수압부족 : 0건 ․ 옥외탐지 : 0건 ․ 옥내탐지 : 1건	․ 배관이상 : 0건 ․ 밸브이상 : 0건 ․ 외갑누수 : 0건 ․ 기 타 : 3건	․ 처 리 : 4건 ․ 진행중 : 0건
요금관련	3건	․ 명의변경 : 0건 ․ 체납확인 : 0건 ․ 이사정산 : 1건	․ 자동이체해지 : 0건 ․ 기 타 : 2건	․ 처 리 : 3건 ․ 진행중 : 0건
단수사항	해 당 없 음
기전사고	해 당 없 음
외부기관 점검사항	해 당 없 음
기타사건․사고 (방송보도사항등)				- 배수지 수위 -
				구 분	23:00	5:00
				노량진	2.9	4.2
				대 방	3.7	4.0
				상 도	3.0	3.9
				금 천	3.4	4.3
				낙성대	3.3	4.2
				신림 6	3.0	3.7

첨부 : 1. 당직근무일지 1부

2. 순찰코스별 보고서 1부. 끝.