“비상구는 생명의 문”비상구 안전관리를 생활화 합시다!
	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	작동기능점검 결과 시정보완명령대상 확인점검 계획보고[한림타워 등 18개소]

1. 관련근거

가.예방과-22759(2015.09.30.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[한림타워]』

나.예방과-20996(2015.09.08.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[홍성빌딩]』

다.예방과-21144(2015.09.09.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[CJ대한통운]』

라.예방과-21140(2015.09.09.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[현대아파트]』

마.예방과-21318(2015.09.11.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[포시산업]』

바.예방과-21644(2015.09.16.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[안풍산업]』

사.예방과-21971(2015.09.18.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[광영빌딩]』

아.예방과-20218(2015.09.21.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[삼화빌딩]』

자.예방과-21322(2015.09.11.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[자양2차우성아파트]』

차.예방과-21655(2015.09.16.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[합성빌딩]』

카.예방과-21660(2015.09.16.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[보인빌딩]』

타.예방과-21643(2015.09.16.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[차성호건물]』

파.예방과-21309(2015.09.11.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[주성아우라아파트]』

하.예방과-21320(2015.09.11.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[좋은사람 좋은집]』

갸.예방과-21972(2015.09.18.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[새밭교회]』

냐.예방과-21975(2015.09.18.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[드림하우스]』

댜.예방과-22050(2015.09.21.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[김홍순외 1인건물]』

랴.예방과-22051(2015.09.21.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[천주교 중곡동성당]』

2. 2015년 작동기능점검결과에 따른 소방시설 시정보완명령 이행여부 확인점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 확인대상 : 한림타워 등 18개소 (붙임2.참조)

나. 안전책임자 : 각 조 선임조장

다. 점검결과 조치 : 불이행시 소방관계법령에 따라 처리

라. 행정사항 : 확인일 및 확인자 변경시 출장명령부 보고로 갈음 처리.

붙임  1. 작동기능점검 시정보완명령 확인점검 결과 보고서 1부.

2. 작동기능점검 확인대상 및 확인계획 1부.

3. 작동기능점검 지적사항 각 1부. 끝.

담당자	송행민		검사지도팀장	김영선		예방과장	10/08 김윤섭
협조자	담당자	권순영
시행	예방과-23600	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서 예방과	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-3285	/전송	02-458-4119	/		/	부분공개