특수장소 화재발생 대상 현장조사 보고

대시민공개	결재	현장지휘대장
현장지휘대-264		전결 01/07 김장군

대 상 명		유진상가(매직 짐 요가장)		대표자	장규수		방화관리자					김성만
위 치	서대문구 통일로 484(홍제동 294-46)						위험물안전 관 리 자					해당 없음
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 2/0층 연면적 11,283.7㎡						전화번호					02-3219-9694
조 사 내 용					결 과					조 치
1. 화재의발견․통보․피난유도등 조치 사항					․ 적정함
2. 소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부					․ 작동함
3. 자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부					․ 적정함
4. 전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․ 용접작업등의 안전관리 소홀여부					․ 특이사항 없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태					․ 숙지함
6. 화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성					․ 적정함					소화기 및 옥내소화전 사용 초동조치 실시함
7. 기타사항					․ 기타특이사항 없음
2차 조사 필요성 검토			可					否				0
※ 조사자의견 : 상기 유진상가 건물 (2층) 내 수신반에 화재표시 점등, 경보기가 작동 및 소화기, 옥내소화전 으로 초동 조치 실시한 점으로 보아 본 화재 특정소방대상물에 대한 2차 조사는 필요하지 아니한 것으로 사료됨
● 현장지휘관 : 지방소방령						김 장 군
조사일시 : 2014. 1. 4. 16:00 ~ 16:20
조사자 : 지방소방위 임 재 열									임재열