문서번호	행정운영과-1637
결재일자	2015.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		유정상	10/08 代박병만
협조

<2015 하반기 특정관리대상시설물>

청사 정기안전점검 추진계획

2015. 10.

상수도사업본부

(행정운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

<2015 하반기 특정관리대상시설물>

청사 정기안전점검 추진계획

2015년 하반기 특정관리대상시설 정기안전점검 시행계획에 따라 본부 청사시설물에 대하여 관계 전문가와 합동으로 정기안전점검을 실시하고자 합니다.

□ 추진근거

○ 재난 및 안전관리기본법 제27조(특정 관리대상시설등의 지정‧관리 등)

○ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제31조(특정 관리대상시설 등의 지정)

○ ’15년 특정관리대상시설 등 일제조사 계획알림(건설안전과-12577, ’15.8.27)

○ 상수도사업본부 ’15년 하반기 특정관리대상시설물 정기안전점검 시행계획

(시설과-6742, 2015.9.14)

□ 개   요

○ 점검대상 : 청사 및 부속시설물 (공공업무시설)

※ 공공업무시설 : 연면적 1,000㎡이상(준공후 15년 경과된 건축물)

○ 점검기간 : 2015.10.12. ~ 10.30(15일간)

○ 점검분야 : 건축물, 토목시설, 기계, 전기, 소방, 가스설비 등

○ 점검방법 : 외부전문가(1명), 소방점검업체, 자체인력 합동점검

- 외부 전문업체 및 자체인력 활용 분야별 체크리스트에 의거 점검시행

- `15년 소방시설 종합정밀점검과 병행 시행

※ 분야별 점검조 : 4조 (11명)

점 검 분 야	점 검 자	비고
토목, 건축분야	정준화, 최영조, 김영규	건설안전기술사 (SQ엔지니어링)
기계분야	박재완, 박정선, 장정환
전기, 소방분야	나동안, 강동규, 유덕희 소방시설(점검전문업체)	전기안전관리자 ㈜유신플랜테크
도시가스 분야	이인호, 이학선	가스안전관리자

특정관리대상시설 등 지정·관리 지침

● 특정관리대상 시설물 지정 대상 : 공공업무시설

- 연면적 1,000㎡ 이상의 지방자치단체의 청사 (준공후 15년 경과된 건축물)

● 본부 청사 안전등급 : A등급 (문제점이 없는 최상의 상태)

● 정기안전점검

- 중점관리시설 : A, B, C 등급 반기별 1회 정기안전점검

- 재난위험시설 : D등급 월1회 점검, E등급 월2회 점검

● 정기안전점검 결과 기록관리

- 점검결과를 국가재난관리시스템(NDMS) 입력

□ 분야별 점검사항

○ 건축물, 토목시설물

- 기둥,보, 슬래브(바닥판) 등 주요 구조부의 변형 및 균열상태

- 지반침하 등 구조물의 위험여부

- 옥상 물탱크 물건 적치등 과하중 상태

- 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부

- 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태

○ 기계분야

- 배관의 파손･누수·부식 및 유지관리상태

지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동 여부

- 급수･급탕시설 관리 및 안전성

○ 전기분야

- 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부

- 비상발전기 및 비상시 예비 전원 확보여부

- 승강기등 안전관리 및 작동상태

○ 소방설비

- 소화기･화재탐지기 등 소방시설 상태

- 위험물질 및 화기관리의 적정성여부

- 피난･소화통로 확보여부, 유지관리 상태

○ 가스설비

- 가스보일러의 흡･배기구시설 설치상태

- 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태

- 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착 상태

□ 행정사항

○ 점검결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 자체보수

○ 점검결과 시도재난관리정보시스템(NDMS) 입력(11.5.까지)

○ 외부 전문가 점검수당 지급 150,000원

- 예산과목 : 일반관리비(상수도행정서비스지원),일반운영비(사무관리비)

붙임 : 특정대상시설물 안전점검 체크리스트 1부. 끝.