출 장 결 과 보 고 서

담당자		119안전센터장			결재
김형선		10/08 김진술
협 조

	명에 의하여 2015. 10. 07(수) 하반기 소방용수시설 일제조사 관련 고척2동,개봉1동 일대 출장 실시 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 10. 08.
보 고 자 : 소방위 성명 : 최병남 외 8명

보 고 내 용
일 시	2015.10.07.(수) 14:00 ~ 18:00
건 명	출장결과보고서(2팀)
내용	하반기 소방용수시설 일제조사 관련 출장 실시 결과를 아래와 같이 보고합니다. 1. 출장목적 : 하반기 소방용수시설 일제조사 2. 출 장 자 : 소방위 최병남 외 8명(백승택,김승현,장세웅,김형선,김동표,정재관,박현영,김호석) 3. 출 장 지 : 고척2동,개봉1동 일대(공소2906호 등 26개소) 4. 출장내용 - 지하식 소화전 심도, 보온상태 및 추가 보온대상 파악 - 도색대상 및 소화전 고리 탈락 대상 파악 - 소화전 주변 청소 및 고장용수시설 파악 등. 끝.
비 고