문서번호	기전과-10149
결재일자	2015.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
백윤광		10/08 이영목
협 조

『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

제5차 작업완료 보고

2015. 10

북부도로사업소

(기전과)

『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

제5차 작업완료 보고

우리사업소에서 시행중인 『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간   단가)』의 제5차 작업지시가 완료되어 아래와 같이 그 결과를 보고함

▢ 관련근거

❍ 2015. 9. 21 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가) 제5차 작업지시

❍ 2015. 10. 8 제5차 작업완료보고서 제출(청호파워텍)

▢ 제5차 작업완료 개요

❍ 시공업체 : (주)청호파워텍 대표 이순형

❍ 작업대상 : 방학지하보도

❍ 공사기간 : 2015. 9. 21 ~ 10. 5

❍ 작업완료일 : 2015. 10. 5

❍ 공사금액 : 금18,750천원

▢ 제5차 작업완료 내역

연번	노 선 명	공 종	규 격	수 량		비 고
	(위 치)			지시량	시공량
1	창동지하차도	전선관 지중배관	∙ 50㎜ 지중 2열	-	12m
		전선관 지중배관	∙ 80㎜ 지중 2열	-	10m
		분전함 기초설치	∙ 지상고 600㎜	-	1개소
		전력케이블 배선	∙ CV 95㎟×1C	-	80m
		전력케이블 배선	∙ CV 70㎟×1C	-	56m
		전력케이블 배선	∙ CV 35㎟×1C	-	90m
		전력케이블 배선	∙ CV 16㎟×2C	-	110m
		전력케이블 배선	∙ CV 16㎟×1C	-	240m
		전력케이블 배선	∙ CV 6㎟×1C	-	330m
		전력량계철거 설치	∙ CV 3상4선	-	2개
		배선용단자함 설치	∙ 100P 이하	-	1대

연번	노 선 명	공 종	규 격	수 량		비 고
	(위 치)			지시량	시공량
2	녹천지하차도	전력케이블 배선	∙ CV 10㎟×2C	-	150m
		전력케이블 철거-재사용	∙ CV 10㎟×2C	-	150m
		반이면배선		-	42m
3	북악터널	거치용 MOF교체	∙ 특고압	-	1대
		피뢰기설치	∙ 교류22.9kV	-	3개

▢ 보고자 의견 및 조치계획

❍ 위와 같이 제5차 작업완료보고에 대해 검토한 결과 타당하여 금번 작업지시를 완료코자 함

붙임 :  제5차 작업완료 관련 서류 각 1부.  끝.