문서번호	급수운영과-26616
결재일자	2015.10.8.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	代양윤선	10/08 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년10월07일)

탐 지 일	2015년 10월07일 (수요일)		기간제(A조)
탐지구역	면목48브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
면목48브럭	성동구 용답동 23-18	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 수도계량기에서 누수음이 있으므로 누수확인 바랍니다. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 18개소 - 중형밸브실 : 17개소 - 소화전 : 20개소 - 하수도 : 22개소 - 수도계량기 : 37개소 - 빗물받이 : 21개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 10월 07일(수요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산19 브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산19 블록	광진구 군자동 125-251	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 수도계량기 누수 확인시 참보하시고,대문앞 골 목길 하수도내 누수확인 바랍 니다. (시약반응) ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 27개소 - 중형밸브실 : 24개소 - 소화전 : 07개소 - 하수도 : 19개소 - 수도계량기 : 43개소 - 빗물받이 : 22개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 10월 07일 (수요일)		기간제(C조)
탐지구역	면목01-11블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
면목01-11블럭	중랑구 면목동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 23개소 - 중형밸브실 : 27개소 - 소화전 : 18개소 - 하수도 : 45개소 - 수도계량기 : 47개소 - 빗물받이 : 42개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.