수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	10/08 장성만

	명에 의하여 통수전 수질검사 및 품질확인제 기타민원을 처리하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 10. 08.
보고자 공업7급 이 대 영 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 10. 08. (목)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
통수전(배급수관)	강동구 올림픽로 556, 코알라주유소 앞 대로 지하 퇴수구	1	1
품질확인제(기타민원)	송파구****************** ************ 외 1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 배급수관 정비공사에 따른 통수전 수질검사 결과 수질2항목 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 통수토록 조치

○ 품질확인제 기타민원 건에 대하여 현장 출장하여 수질검사 실시한 결과 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.