<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서                      (공냉식스크류냉동기 등 부품 교체 구매)

문서번호	강남농수산물검사소-8285
수 신	연구지원부장
접수번호

결재	주무관	농산물검사팀장	강남농수산물검사소장
	이명숙	조한빈	10/08 김무상

계 약 건 명			공냉식스크류냉동기 등 부품 교체 구매
납 품 자			상 호			세기공조						성 명		장선옥
계 약 금 액			금1,919,500원(금일백구십일만구천오백원)
계약체결년월일			2015. 09. 24.
납 품 기 한			2015. 10. 12.
납 품 년 월 일			2015. 10. 08.
검사(수)년월일			2015. 10. 08.
검사(수) 장 소			강남농수산물검사소 농산물검사팀
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음(○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 10 월 08일
	검수자	강남검사소		국	농산물검사팀		과	직급	보건연구사	성명	이명숙		이명숙		분임물품 출 납 원
															代윤용태
	검수자	강남검사소		국	농산물검사팀		과	직급	보건연구사	성명	장민수		장민수

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
	공냉식스크류냉동기 냉동오일교체(CP-170)	L	20,000	15		15	농산물검사팀
	오일필터교체	ea	40,000	1		1	농산물검사팀
	코어쉘교체	ea	60,000	1		1	농산물검사팀
	냉매가스 충전(R-22)	kg	6,000	30		30	농산물검사팀
	질소(N2)	병	20,000	1		1	농산물검사팀
	고압화학세척(실내.실외기)	식	250,000	1		1	농산물검사팀
	소모자재	식	50,000	1		1	농산물검사팀
	냉난방기 고압화학세척(실내기)	식	20,000	7		7	농산물검사팀
	고압화학세척(실외기)	식	25,000	7		7	농산물검사팀
	냉매가스 보충(R-22)	kg	6,000	25		25	농산물검사팀
	정비작업 및 세척작업 공임 냉동공,기계공,조공		380,000				농산물검사팀
						계	1,745,000
						부가세	174,500
						합계	1,919,500

□ 검수사진

공냉식스크류냉동기 실내기 세척                 공냉식스크류냉동기 필터

공냉식스크류냉동기 냉매가스 주입              공냉식스크류냉동기 냉매필터 교체

공냉식스크류냉동기 냉동오일교체                  공냉식스크류냉동기 실외기세척

냉난방기 고압화학세척 (실내기)

냉난방기 고압화학세척 (실외기)

냉난방기 냉매가스 보충