	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	서울특별시 응답소 전자민원 관련 도로 정비 요청 현지확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 서울특별시 응답소 전자민원 접수번호(20151005002709)호 『도로정비요청』과 관련입니다.

나. 재난관리과-6604(2015.10.5.)호『서울특별시 응답소 전자민원 관련 도로정비 요청 처리계획』

2.서울특별시 응답소 전자민원 접수에 따른 현지확인 결과 보고입니다.

가. 민원인 : ***

나. 장  소 : 성북구 성북로 19길 9-0, 돈암119안전센터 관할

다. 내  용 : 도로 맨홀(지하식 소화전 2469) 가장자리 부분 패임

라. 확인일시 : 2015. 10. 6.(화), 16:30 ~

마. 확인자 : 소방용수 담당자 소방사 김광진

바. 확인결과

◯ 현장 확인한 바 도로 맨홀 가장자리 도로가 파손되어 있는 상태였으며,

◯ 도로정비 주관 부서인 성북구청 도로시설과에 요청한바 도로정비는 11월 예정이며 현재 긴급복구 하였습니다.

붙임 : 긴급복구 현장사진 1부.  끝.

담당자	김광진		대응총괄팀장	강인식		재난관리과장	10/08 代강인식
협조자
시행	재난관리과-6667	(		)	접수		(		)
우	02803	서울시 성북구 종암로 27길 3 성북소방서 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송		/		/	대시민공개