문서번호	기전과-10144
결재일자	2015.10.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
강운규	10/08 이영목

「2015년 터널 및 지하차도 라디오 재방송설비 유지보수용역」

점 검 결 과 보 고 (9월)

2015. 10

북부도로사업소

기전과

「2015년 터널 및 지하차도 라디오 재방송설비 유지보수용역」

점  검  결  과  보  고 (9월)

우리 사업소 ‘15년도 터널 및 지하차도 라디오 재방송설비 유지보수용역 9월 점검을 완료하고 그 결과를 보고함

용역개요

□ 용 역 명 : 2015년 터널 및 지하차도 라디오 재방송설비 유지보수용역

□ 용역대상 : 북악, 구기, 자하문, 동망봉, 삼청, 공릉터널(6개소)

□ 용역기간 : 2015. 3. 1 ~ 2015. 12. 31

□ 계약업체 : 동화전자산업(주) 대표 김종화

□ 용역금액 : 금13,573,500원

점검현황

□ 점검자 : 정성길, 김현구(도로시설과 합동점검)

연번	구분	점검일	점검결과	비고
1	북악터널	‘15.09.25	****************** *************************	*******
2	구기터널	‘15.09.25	***********
3	자하문터널	‘15.09.25	***********
4	삼청터널	‘15.09.25	*********** **************
5	동망봉터널	‘15.09.24	********************* **************
6	공릉터널	‘15.09.24	***************************** ************************	*******

※ 북악터널 비상방송 불량채널 10월중 교체완료 예정.

보고자의견

□ 북악, 동망봉터널 수신안테나 불량은 지하무선중계시스템 제조업체 의뢰하여 저가견적서 제출업체와 수의계약 후 정비하고, 삼청, 동망봉터널 전원축전지는 사업소 구매후 교체 및 공릉터널 비상방송7CH고장은 유지보수업체 수리실시하여 ****************************

붙 임 : 재방송시설 점검 보수 결과 보고서(9월) 1부. 끝.