“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
		서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	아파트(공동주택) 진입로 주차 차단기 실태 일제조사 자체 계획

1. 재난관리과-6996(2015.10.07.)호『아파트(공동주택) 진입로 주차 차단기 실태 일제조사 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리홍은119안전센터 내 아파트(공동주택) 주차 차단기 실태 일제조사 계획을 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 조사기간 : 2015.10.07.(수) ~ 10.22(목)

나. 조사대상 : 125개소(단지별)

다. 조사방법 : 진입로에 설치된 주차 차단기의 설치 형태 및 진입로 폭 측정 후 기준 도로 폭 미달 대상에 대하여는 실제 고가사다리차의 진입 불가여부 파악

※ 조사기준 도로 폭 : 61.5m 굴절고가사다리차 기준 전폭 2.5m(붙임 설명자료 참고)

라. 결과제출 : 붙임 2 서식에 의거 2015.10.23.(금) 한

마. 향후계획

- 주차 차단기로 인한 소방차 진입불가 대상은 주민 자치회 및 관리사무소 등과 자율적 개선 유도

※ 중앙형 주차 차단기를 사이드형 교체 및 이동 설치 등

- 조사 결과 신규로 확인된 진입불가 대상은 기존에 파악하여 관리중인 아파트 진입곤란(불가) 현황에 추가 및 현황 관리 철저 등

붙 임 : 1. 각팀별 조사대상 1부.

2. 아파트 출입구 진입로상 주차 차단기 설치 현황 일제조사 파악 서식 1부.

3. 주차 차단기 설치 형태 및 진입로 폭 설명자료 1부.  끝.

서무담당							고봉준			2팀장					강성현					센터장					10/08 송장권
협조자
시행			홍은119안전센터-4009									(						)		접수											(						)
우	03604					서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83 홍은119안전센터															/			http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		02) 379-9119						/전송			02) 394-0571					/	201010130@seoil.go.kr												/	부분공개(7)