문서번호	기전과-12689
결재일자	2015.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
최승호		10/08 박재경
협조

터널,지하차도 조명시설 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10

강서도로사업소

기 전 과

터널,지하차도 조명시설 정비계획 보고

우리사업소 관할 시설물(터널, 지하차도)에 대한 조명시설에 대한 조치계획 보고입니다

Ⅰ		내 용

○ 우리사업소 관내 터널,지하차도 시설물 현장순찰중 발견된 부적합시설물 (보도 조명등)에 대한 정비를 실시하여 시설물 유지관리업무에 만전을 기 하고자 합니다.

�

Ⅱ		적출사항

연번	시설명	정비대상	부적합내역	비고
1	화곡터널	보도등(부점등)	터널 보도등(형광등 32W) 40개
2		비상벨 전원	비상벨 전원공급 전원을 보도등 2회로중 1개 회로에서 인출하여 터널내 보도등 순환운영 불가능
3	가마산지하차도	보도등(부점등)	지하차도 보도등(형광등 32W) 20개
4	국회앞지하차도	보도등(부점등)	지하차도 보도등(나트륨 100W) 40개

○ 조치계획 : ①, ③ 보도등 램프교체 : 터널,지하차도 보유 자재(형광등)이용 하여 지하차도 근무직원 합동으로 램프교체 시행

② 화곡터널 보도등 2개회로에서 전력을 선택 공급받을 수 있도록 양방향 절환스위치 설치(전력 공급선 추가설치 포함) 및 ④ 국회앞지하차도 보도등 램프교체는 작업물량이 많아 도로기전시설 유지보수(연간단가)업체에 작업지시

��

Ⅲ		행정사항

○ 도로기전시설물 유지보수(연간단가)에 작업지시.   끝.