이산화탄소수불대장(2015.10.7)

주무관	정수과장
이경철	10/08 서한호

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘15년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						14,540	12,727	1,813	256톤
10/1		657	657	0		13,883	12,070	1,813
10/2		0	0	0		13,883	12,070	1,813
10/3		282	117	165		13,601	11,953	1,648
10/4		0	0	0		13,601	11,953	1,648
10/5		293	293	0		13,308	11,660	1,648	*구매 : 48톤 (2015-6회)
10/6	16,000(3차)	395	395	0		28,913	11,265	17,648
10/7		672	544	128		28,241	10,721	17,520
계	16,000	2,299	2,006	293