고압가스 수불부(10.07)

결재	주무관	정수과장
	김유선	10/08 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			16,875						6,019
10.01		387	16,488		0	0	163	163	5,856
10.02		369	16,119		0	0	166	166	5,690
10.03		369	15,750		0	0	170	170	5.520
10.04		349	15,401		0	0	158	158	5,362
10.05		365	15,036		0	0	163	163	5,199
10.06		403	14,633		0	0	154	154	5,045
10.07	6,300	382	20,551		0	0	160	160	4,885
10.08
10.09
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
합계	6,300	2,624			0	0	1,134	1,134

일자	액화탄산 사용량(kg)			액화산소 사용량(kg)
	정수장			정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			26,524			34,444
10.01		925	25,599		1,412	33,032
10.02		898	24,701		1,388	31,644
10.03		904	23,797		1,365	30,279
10.04		901	22,896		1,357	28,922
10.05		908	21,988		1,570	27,352
10.06		891	21,097		1,445	25,907
10.07		907	20,190		1,493	24,414
10.08
10.09
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
합계		6,334			10,030