출 장 결 과 보 고 서

담당자		대응총괄팀장	1지휘대장		결재
장봉수		김용갑	01/07 김상곤
협 조

	명에 의하여 2014. 01. 07. ‘(구)숭인2동청사 도서관 리모델링 공사’에 따른 비상소화장치 이설과 관련하여 종로구 숭인동 242-7번지 일대에 대하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 1. 7.
보 고 자 : 소방교 성명 : 장 봉 수

보 고 내 용
일 시	2014. 1. 7.(화), 13:00~15:00
건 명	출장 결과 보고서(2014.1.7)
내용	1. 출 장 지 : 종로구 숭인동 242-7번지 2. 출 장 자 : 지방소방교 장봉수 3. 출장목적 :‘(구)숭인2동 청사도서관 리모델링 공사’에 따른 비상소화장치 이설 관련 현장확인 4. 출장결과 - 현장관계자(자이종합건설주식회사 현장소장 천재영)와 만나 비상소화장치 전반적 협의 - 비상소화장치 설치 장소 협의 및 공사완료 이전에 사용할 수 있도록 현장 설치 - 공사 중 비상소화장치 분실이나 이설 비용 등은 원인행위자(자이종합건설 주식회사가)가 책임 5. 관용차 이용 여부 : 미사용
비 고