	강남소방서
수신	강남구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	도로점용허가에 따른 소방용수시설(지상식소화전) 검토결과 통보

1. 소방재난행정 협조해 주시는 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강남구 안전건설과-24858(2015.10.7.) 『도로점용허가 신청 관련 업무협의(역삼동 677-26)』와 관련하여, 공사차량 진출입로에 위치한 지상식 소화전 검토결과를 아래와 같이 통보합니다.

위치	소관사항	검토결과	비고
역삼동 677-25	지상식 소화전 (2057호)	1. 지상식 소화전(제수변포함)은 화재시 신속하고 안전한 사용가능상태를 유지해야함 2. 공사차량 출입구에 위치한 소화전(제수변포함)은 사용에 장애물이 있으면 안됨 3. 공사로 인한 지상식 소화전(제수변포함)에 문제(고장)이 발생할 경우 수리비용을 부담해야함 4. 이설을 원할 경우 강남소방서 재난관리과 이설승인을 요청(이설비용은 요청자 부담)

※재난관리과-7590(2015.10.2.) 『소방용수시설 이설요청에 대한 회신』으로 이설승인 통보완료함  끝.

	강남소방서장
담당자	윤지현		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	10/08 최태근
협조자
시행	재난관리과-7731	(	2015.10.8.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개