“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
		강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	아파트 진입로 주차 차단기 설치대상 일제조사 계획

1. 관련근거

가. 재난대응과-22136(2015.10.5.) 『아파트 진입로 주차 차단기 설치대상 일제조사 계획 알림』

나. 재난관리과-7626(2015.10.5.) 『아파트 진입로 주차 차단기 설치대상 일제조사 계획 보고(알림)』

2. 우리 현장대응단 관내 아파트 진입로 상 주차 차단기 설치로 인하여 대형 소방차량의 진입이 불가한 대상에 대하여 일제조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2015. 10. 13. ~ 10. 29.(기간 중 9일)

☞ 하반기 소방용수시설 일제점검과 병행실시(현장대응단-10110)

나. 조사대상 : 아파트 258개소(단지별)

총계(개소)	1팀	2팀	3팀	비고
258	83	84	91	※ 2015년도 신축대상 4개소 포함

다. 조 사 자 : 소방용수시설 편성조(16개조 49명)

라. 조사방법 : 아파트 진입로에 설치된 주차 차단기의 설치 형태 및 진입로 폭 측정 후 기준 도로 폭 미달 대상에 대하여는 실제 고가사다리차의 진입 불가여부 파악              ※ 조사기준 도로 폭 : 61.5m 굴절고가사다리차(부산) 기준 전폭 2.5m(붙임 설명자료 참고)

마. 향후계획

- 주차 차단기로 인한 소방차 진입불가 대상은 주민 자치회 및 관리사무소 등과 소방관서장 주관의 간담회 실시 등을 통한 자율적 개선 유도(실적관리철저)

※ 중앙형 주차 차단기를 사이드형 교체 및 이동 설치 등

- 조사 결과 신규로 확인된 진입불가 대상은 기존에 파악하여 관리중인 아파트 진입곤란(불가) 현황에 추가 및 현황 관리 철저 등

따로붙임 : 1. 아파트 진입로 주차차단기 설치 조사대상 1부.

2. 소방용수시설 조별 담당자 현황 1부.

3. 주차 차단기 설치 형태 및 진입로 폭 설명자료 1부

4. 아파트 출입구 진입로 상 주차 차단기 설치 현황 일제조사 파악(서식) 1부.  끝.

담당자							김동은			진압2대장					김중철					지휘2팀장					이낙규				현장대응단장						10/09 代이낙규
협조자
시행			현장대응단-10337									(						)		접수											(						)
우	06171					서울특별시 강남구 테헤란로 629															/
전화		552-3984						/전송			2052-0177					/													/	부분공개(6)