문서번호	운영과-191
결재일자	2014.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김홍주		홍원해	01/07 현인식
협조

수질시험일지

2014. 1. 3

수질시험일지

2014년 1월 3일(금), 날씨 : 흐림, 기온 : 14.4℃, 습도 : 35%, 기압 : 1018mmHg

1. 일일 검사항목

2. 쟈-시험(급속교반 150rpm 30초, 완속교반 60, 45, 30rpm 각4분, 침전 15분)

3. 주간 검사항목

구 분	원 수	1정수	2 정 수
일반세균(CFU/mL)		불검출	불검출
총대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
대장균/분원성대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
총경도(mg/L)	75	70	71
총산도(mg/L)	1.0	4.0	3.5
질산성질소(mg/L)	2.1	1.9	1.9
염소이온(mg/L)	13.8	17.2	17.6
전기전도도(mg/L)	219.7	229.4	230.4
황산이온(mg/L)	14	13	13
증발잔류물(mg/L)	120.5	117.8	116.4
총대장균(24시간)(수/100mL)	220
총대장균(48시간)(수/100mL)	920
COD(mg/L)	2.3
알루미늄(mg/L)	0.12	0.02	0.03
2-MIB(ng/L)	0.0	0.0	0.0
지오즈민(ng/L)	1.0	0.0	0.0