함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	월간업무보고(신호운영실 12월)

신호운영실 월간보수실적(교통신호제어기 및 중앙컴퓨터유지보수용역)을 아래와 같이 보고합니다.

1. 기  간 : ‘13.12.01~’13.12.31.

2. 계약업체

구분 권역 별	교통신호제어기		중앙컴퓨터
서 북	(주)신한네오텍	강미순	진우산전(주) 정진태
동 북	(주)에스디시스템	양주모
서 남	(주)신호	박봉용
동 남	진우산전(주)	정진태

3. 지역제어컴퓨터(RC) 교차로 제어현황

구분	총계 (RC:32)	표 준 (RC:27)	전 자 (RC:5)							비 고
			소계	강남⑴	영등포⑴	동부⑴	서부⑴	가변⑴	일반
전월	3,707	3,307	400	0	82	81	0	6	231	RC 여유용량 전월 498 금월 479
금월	3,720	3,326	394	0	80	76	0	6	232
증감	13	19	ᐃ6	0	ᐃ2	ᐃ5	0	0	1

4. 월간 보수실적

- 교통신호제어기 접수 및 처리

구 분		접 수			처 리
		계	신고	중복	계	현장조치	기타	사업소 이 첩	중복
총계	전체	11,561	9,927	1,634	11,561	4,717	3,224	1,986	1,634
	전월	698	615	83	698	186	308	121	83
	금월	563	488	75	563	126	286	76	75
교통신호 제 어 기	누계	10,883	9,249	1,634	10,883	4,672	2,941	1,636	1,634
	전월	645	562	83	645	181	284	97	83
	금월	513	438	75	513	116	259	63	75
음 향 신 호 기	누계	366	366	.	366	8	149	209	.
	전월	20	20	.	20	.	9	11	.
	금월	23	23	.	23	1	16	6	.
보행신호 보조장치	누계	312	312	.	312	37	134	141	.
	전월	33	33	.	33	5	15	13	.
	금월	27	27	.	27	9	11	7	.

- 온라인율 및 부가장치 점검실적

온라인율	차량검지기	음향신호기	보행신호보조장치	제어기청소
98.56%	.	.	.	.

- 점멸운영 확대 추진실적(현장 DB입력)

점멸방법		전체수량		작업완료 (12.01~12.31)		잔여개소
		DB변경	보행자작동 신호기설치	DB변경	보행자작동 신호기설치	DB변경	보행자작동 신호기설치
점멸교차로 확대	누계	534	93	505	34	29	59
	전월			1	5
	금월			4	3
점멸운영시간 확대	누계	242	0	238	0	4	0
	전월			0	0
	금월			0	0

- 중앙컴퓨터

구 분	장 비	점검결과		비 고
		정상	장애
중앙컴퓨터	주 컴퓨터 (SUN Fire E6900)	ㅇ	․
	예비 컴퓨터 (SUN Fire 4800)	ㅇ	․
	단말기 (SUN Ultra 45)	ㅇ	․
	데이타 저장장치	ㅇ	․
통신장비(네트웍장비)	허브	ㅇ	․
Soft-Ware	교통신호제어 클라이언트 S/W	ㅇ	․
	교통신호제어 서버 S/W	ㅇ	․
지역제어 컴퓨터	표준 RC #1 ~ #27	ㅇ	․
	전자 RC #1 ~ #5	ㅇ	․
Line Printer	한국 후지쯔(2EA)	ㅇ	․
항온․항습기	10 RT(2EA)	ㅇ	․

붙임 : 1. 권역별 월간점검 및 보수실적 각1부

2. 중앙컴퓨터 월간점검 보수실적 1부.  끝.

★주무관	장병수		신호운영팀장	임철수		교통운영과장	01/07 강진동
협조자	주무관	권혁주		주무관	구영수		주무관	정연규
주무관	이개동
시행	교통운영과-350	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길15 (별관1동6층)	/
전화	02-722-4209	/전송	02-736-1407	/	viowave1@seoul.go.kr	/	대시민공개