함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	서울특별시건축사회장(137-070 서울 서초구 서초동 1603-55 건축사회관 7층)
(경유)
제목	다락에 대한 바닥면적 산정여부 질의 회신

1. 우리 시 건축행정에 협조하여 주시는 귀 회에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀 회 건축기획 2250-1285(2013.12.24.)호로 질의하신 ‘다락의 층수 및 바닥면적 산정여부’에 대한 질의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 회신내용

- ‘다락’이라 함은 「건축법」 상 정의된 바는 없으나 일반적으로 지붕과 천장사이의 공간을 막아서 물건의 저장 등을 위해 부수적으로 사용하기 위한 공간으로서 기능상 거실로 사용하지 않는 곳을 말합니다.

- 이러한 다락은 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호라목에 따라 층고가 1.5미터(경사진 형태의 지붕인 경우에는 1.8미터)이하인 경우 바닥면적에서 제외하고, 층수에도 산입되지 않을 것으로 사료됩니다.

- 특정 시설물이 다락에 해당하는지 여부는 법령의 해석을 요하는 사안이 아니라 해당허가권자가 건축허가관련도서, 구조, 형태 및 이용 상태 등을 종합적으로 검토하여 판단하여야 할 사안이므로 건축허가권자인 해당 구청장에게 직접 문의하시기 바랍니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최석진		건축기획과장	01/07 이용건
협조자
시행	건축기획과-301	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	2133-7101	/전송	3707-8269	/	bingreen@seoul.go.kr	/	대시민공개