수질민원관련 출장결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	정도연	김진국	01/08 서경만

명에 의하여 수질민원 신청에 대한 현장수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.   01.   08

보고자  공업7급  정 도 연

중부수도사업소장  귀하

□ 출장목적 : 수질민원처리

□ 출 장 일 : 2014.01.08(수)09:30~11:50

□ 출 장 자 : 공업7급 정도연, 송철호

□ 출장내용 : 현장수질검사실시

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사 수량	검사실적			비고
				적합	부적합	잔류염소 부족
1	성북구 동소문로 89 이 소 현	현장수질검사	1	1	0	0	단순 민원

□ 조사자 의견

- 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 안심하고 음용할 것을 안내하고 수질검사결과서 현장 배부 함.

붙임 수질검사 내역서 1부.  끝.