보  고  서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	이상욱	김기상	01/08 장시명

제 목 : 아리수 음수대 실태점검 결과

=============================================================

명에 의하여 봉천동지역의 학교에 설치된 아리수 음수대 사용실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검개요

○ 설치장소 : 봉림중학교 외 15개소

○ 점검일시 : 2014. 01. 08.

○ 복 명 자 : 이상욱, 정성오

○ 면 담 자 : 한재선 외 15명(행정실장)

○ 음수대 조사 현황 : 봉림중학교 외 15개소 322대

□ 점검내용

○ 고장 음수대 : 없음

○ 철거 음수대 : 15대

학교명	철거 음수대
	수량	사 유	사용가능 여부	보관장소	사용계획	음용에 필요한 장소 여부
계	15대				없음: 13대 있음: 2대
당곡 초등학교	1	1층 리모델링 후 없어짐	불가능	-	없음	불필요
서울관광고등학교	1	이용횟수가 적어 철거(1층)	가능	체육관	없음	불필요

학교명	철거 음수대
	수량	사 유	사용가능 여부	보관장소	사용계획	음용에 필요한 장소 여부
관악 초등학교	9	학급수 줄어듬	가능	창고	없음	불필요
청룡 초등학교	1	이용횟수가 적어 철거(4층)	가능	본관4층	없음	불필요
원당 초등학교	1	동절기 임시철거	가능	창고	있음	필요
봉원 중학교	1	건물증 개축중 철거	불가능	창고	없음	불필요
관악 중학교	1	급식실 이전을 위하여 임시철거중	가능	급식실	있음	필요

□ 점검자 의견

○ 철거된 아리수음수대에 대하여 원당초등학교는 동절기 동파예방을 위하여 임시철거한 상태로 개학시기에 맞춰 학교에서 재설치할 계획이며, 관악중학교는 급식실 이전공사 후 학교에서 재설치 계획임.

○ 그 외 학교에서는 학교 리모델링 및 줄어든 학급수 등의 사유로 아리수음수대 사용계획이 없어 향후 음수대 교체 및 정비 불필요  끝.