문서번호	기획관리과-182
결재일자	2014.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기획관리과장
황춘식	01/08 代이정진

시스템냉난방기 수리결과 보고

2014. 1.

데이터센터

(기획관리과)

시스템냉난방기 수리결과 보고

시스템냉난방기 고장으로 A/S를 신청하여 수리를 하고 그 결과를 보고함

❍ 수리내역 : 시스템냉난방기 2대

❍ 수리일자 : 2014. 1. 8(수)

❍ 수리방법

- A/S를 신청하여 수리 직원이 방문하여 점검한 결과 부품을 교체함

- 수리업체 : 하이엠솔루텍(주) 대표 박정환(LG휘센 A/S업체)

- 교체비용 : 252,000원

- 예산과목 : 정보서비스의 안정적제공, 청사유지관리, 터이터센터청사시설유지보수,
공공운영비

- 지출방법 : 카드결제 후 기획관리과 결제계좌에 입금 조치

❍ 관련사진

기획관리과 수리중	운영2과 수리중

끝.