문서번호	급수운영과-505
결재일자	2014.1.8.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	01/08 이경로
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 1월 8일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모		백길현		김태환
탐지구역				청담06블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
청담06		관 로 (음청식탐사)		삼성동 109-4번지		봉은사로 하수관신설공사장내 불명수 유입, 음청식탐지 결과 누수 이상없음, 건수로 판명.							건수
청담01-06		관 로 (누수복구굴착현장참관)		삼성동 32-4번지		강 T1번 탐지적출건, 누수복구굴착 현장참관, (200/20mm 불용관 누수확인)							20mm불용관 누수확인
방배14		민 원 (음청식탐사)		방배동 452-4번지		상가건물 소출수 접수민원, 인입관로 및 80mm관로 음청식탐지 결과 누수 이상없음.							80mm관로
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐누계

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.