결 과 보 고 서

결재	★담당자	예방팀장	예방과장
	박석규	고기정	전결 01/08 심재강

민원서류 제2014-6111664-0000026(2014.01.08)호와 관련하여, 소방공사감리 결과보고서

접수에 따른 서류검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2014.  01.  08.

확인자 : 지방소방장   성명 : 박 석 규

확 인 내 용
제 목	소방공사감리 결과보고서 확인결과((주)한강투자홀딩스건물/은평뉴타운준주거4블럭)		동 의 년월일		허가동의 : 2012-168(2013.05.06)
위치 및 건축주	서울시 은평구 진관동 은평뉴타운 준주거4블럭 / ㈜한강투자홀딩스건물
건물구조	철근콘크리트구조, 지하3층/지상9층 1동	건축면적		1,236.37㎡		연면적	13,192.83㎡
주요용도	복합건축물 [근린생활시설 및 업무시설(오피스텔)]	구 분		신 축
시공자	㈜현대엠이씨 - 서울시 영등포구 도림로 323(신길동 364) 건영상가 304
시공시술자	나종식(소방설비기사 기계,전기)
소방시설 종류	소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 피난기구(완강기), 유도등설비, 비상조명등설비, 상수도소화용수설비, 제연설비, 연결송수관설비, 무선통신보조설비, 비상콘센트설비,
감리자	㈜원우소방 - 인천시 남동구 구월동 1235-16 삼원빌딩 3층 ※ 책임감리원 : 오종수 - 기계 특급, 전기 특급
확인자 의견	※ 확인자 의견 : 2014.01.08. 신고한 건축물에 대한 소방공사감리 결과보고서를 검토한바, 소방관계법규에 적합하게 되어 있어 접수 처리하고자 합니다.