함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획수정보고

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

나. 재난관리과-7232(2015.9.21.)호 「2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림」

2. 위와 관련하여 동절기를 맞이하여 우리119안전센터 관내 소방용수시설에

대한 2015년도 하반기 소방용수시설 일제조사 세부계획을 수립하여 붙임과 같이 수정보고합니다.

가. 조사기간 : 2015.10.12.(월) ~ 10.28.(수) (기간 중 9일)

나. 조 사 자 : 18명 (펌프차 및 탱크차 대원)

다. 조사대상 : 730개소

구분 계	소화전(694)			급수탑	저수조	비상소화장치	비상소방용수시설
	지상식	지하식	다용도
730	137	554	3	1	3	31	1

라. 현장안전점검관 : 각 조별 선임자로 지정

마. 조사내용

1) 소방용수시설 사용상 장애요인 확인 및 조치

2) 소방용수시설 고장현황 및 사용가능여부 파악

3) 119행정정보시스템 입력자료 현장 확인 후 일치여부 재확인

4) 소방활동에 지장을 주는 소방용수 시설 현황 파악

5) 소방활동 장애 주차구획선 정비대상 파악

6) 노후 소화전(30년 이상) 점검 병행 실시 (158개소)

붙임   1. 2015년 하반기 소방용수시설 일제점검 일정 1부.

2. 2015년 상반기 노후소화전 점검결과(용산소방서) 1부.

3. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 주차구획선 내 소화전 설치여부 1부.

5. 주차구획선 1부.  끝.

담당자	성태용		3팀장	남진우		센터장	10/11 김성국
협조자
시행	이태원119안전센터-5183	(		)	접수		(		)
우	04405	서울특별시 용산구 이태원로 196	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-1141	/전송	02-798-0119	/	soultyty@seoul.go.kr	/	대시민공개