	종로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	‘(구)숭인2동 청사도서관 리모델링 공사’ 관련 비상소화장치 이설 허가사항 시달

1. 관련근거

가. 현장지휘대-299(2014.01.07.)호 「‘(구)숭인2동 청사도서관 리모델링공사’ 관련 비상소화장치 이설 협조 요청」

나. 현장지휘대-366(2014.01.08.)호 「‘(구)숭인2동 청사도서관 리모델링공사’ 관련 비상소화장치 이설 계획보고」

2. 위와 관련하여 우리서 관내에서 시행중인 ‘(구)숭인2동 청사도서관 리모델링공사’와 관련하여 현장 내에 위치한 비상소화장치의 이설 요청 건에 대해서 다음과 같이 ‘조건부 허가’하였음을 알려드리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공사명 : ‘(구)숭인2동 청사도서관 리모델링공사’ 관련 비상소화장치 이설

나. 위  치 : 종로구 숭인동 242-7번지

다. 공사구역내 이설대상 비상소화장치 : 1개소

연번	관리번호	구분	형태	주 소	설치일자	관 할
1	6-27호	비상소화장치	분리식	종로구 숭인동 242-7	1995. 12. 10.	숭인

라. 우리서 이설허가 회신사항

○ 현재 위치의 비상소화장치를 우리서와 협의하여 공사완료전에는 비상소화장치 사용에 지장이 없도록 가 설치하고, 공사완료 후에는 지정한 위치로 이설

○ 이설공사에 따른 모든 비용은 원인행위자(자이종합건설주식회사)가 부담

- 자이종합건설 주식회사(☎02-522-6831)

○ 소방기본법 제28조에 의거 이설 허가한 비상소화장치 및 주변 소화전의 손상 및 파괴, 분실 등에는 원인행위자(자이종합건설주식회사)가 모든 책임을 지도록 함.

3. 행정사항

○ 숭인119안전센터장은 공사기간 동안 가 설치된(공사건물 후면에 가설치) 비상소화장치를 확인 및 점검하여 화재발생 대비에 만전을 기하시기 바랍니다.

붙임  위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	소방행정과장,예방과장,세종로119안전센터장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장,구조대장
담당자	장봉수		대응총괄팀장	김용갑		1지휘대장	전결 01/08 김상곤
협조자
시행	현장지휘대-380	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 146-2	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02)736-3119	/전송	02)736-3117	/	jbongsoo@seoul.go.kr	/	대시민공개