더 평화롭고 안전한 세계! 글로벌 코리아가 새로운 지평을 열어갑니다.
	관악소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 주유취급소 변경허가 관련 현장확인 계획 보고(락성주유소)

1. 민원서류-제3886호(2015.10.12.)호 「위험물 취급소 변경허가시청서」 과 관련입니다.

2. 위와 관련 위험물 주유취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 검사를 실시하고자 합니다.

가. 확인일시 : 2015. 10. 12.(월)

나. 확 인 자 : 2명(위험물안전팀장, 위험물담당)

다. 대     상

대 상 명	변 경 허 가 내 용	비고
서일석유(주) 락성주유소	· 지하탱크 3기 통기관 및 주입관 위치변경	가사용승인 없음

끝.

담당자	이상현		위험물안전팀장	조중길		예방과장	10/12 허권립
협조자
시행	예방과-15551	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-883-7909	/전송	02-875-4375	/	lsh2115@seoul.go.kr	/	부분공개