함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(10/09~10/11)

1. 2015.10.09.(금)~10.11.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-10-09-(금) (A)		375,759	112,443	88,745	26,005	127,060	21,506
2015-10-10-(토) (B)		354,384	104,808	84,804	24,111	122,775	17,886
2015-10-11-(일) (C)		355,220	111,677	80,133	27,342	117,299	18,769
2015-10-08-(목) (D)		379,641	106,547	95,350	17,127	139,735	20,882
전년도	2014-10-09 -(목) (E)	352,578	98,386	82,640	20,386	138,402	12,764
	2014-10-10-(금) (F)	399,182	103,536	105,055	25,729	152,183	12,679
	2014-10-11-(토) (G)	386,767	102,742	94,235	29,624	140,834	19,332
10-09(금)	전일대비A-D)	-3,882	5,896	-6,605	8,878	-12,675	624
차이량	전년대비(A-E)	23,181	14,057	6,105	5,619	-11,342	8,742
10-10(토)	전일대비(B-A)	-21,375	-7,635	-3,941	-1,894	-4,285	-3,620
차이량	전년대비(B-F)	-44,798	1,272	-20,251	-1,618	-29,408	5,207
10-11(일)	전일대비(C-B)	836	6,869	-4,671	3,231	-5,476	883
차이량	전년대비(C-G)	-31,547	8,935	-14,102	-2,282	-23,535	-563
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 10월 평균		386,191	105,687	97,012	25,944	146,554	10,994
2015.10.01~금일 평균		383,354	113,057	91,256	25,375	134,123	19,543

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2015.10.09~10.11) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(10월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	代손병대		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	10/12 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	오현
시행	시설관리과-22112	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개