길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-19207

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代권기섭	10/12 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	10/05(월)	10/06(화)	10/07(수)	10/08(목)	10/09(금)	10/10(토)	10/11(일)	계
2014년	108,942	110,692	104,095	109,836	104,381	108,173	111,713	757,832
2015년	98,687	86,112	104,343	95,787	84,251	86,864	103,399	659,443
증 ․ 감	-10,255	-24,580	248	-14,049	-20,130	-21,309	-8,314	-98,389

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (9.28~10.04)	금주 공급(㎥) (10.05~10.11)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
669,731	659,443	-10,288	-1.54

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -10,288㎥(1.54% 감소)

- `15. 10월 현재 전년 대비 공급량 :–1,885,401㎥(감소)

- 특이사항없음