		강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	*********************************

1. 민원접수 제3663(2015.10.12.)호「소방시설 완공검사신청서」와 관련입니다.

2. 다음 대상의 소방시설등 완공신고 관계서류 등을 검토한 바 관련기준에 적합하여 2015년 10월 12일 현장을 방문 후 특별한 보완사항 없는 한 현장에서 소방시설완공검사 필증을 발급하고자 합니다.

대상	위치	건축주	주용도	건물구조	신청 내용	소방시설	비고
*****	**********************	***	제2종근린생활시설및주택	양식 R/C조 연면적 1,153.64㎡ 4/1층 1개동	4층 221.40㎡중측	- 소화기구, 간이스프링클러설비, 비상경보설비, 자동화재탐지설비,시각경보기,유도등설비	제2015-120호 (2015.10.12.)

붙임 : 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용) 1부.  끝.

★담당자							인수화			검사지도팀장					홍성원					예방과장					10/12 代배미순
협조자
시행			예방과-18083									(						)		접수											(						)
우	05397					강동구 성내로 39 강동소방서 예방과															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02-471-0119						/전송			02-471-2175					/	26375@seoul.go.kr												/	부분공개