주유취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과보고(개화주유소)
문서번호	예방과-18748	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
수 신	내부결재		지명천	조동건	전결 10/12 김경근
접수번호

	위험물 주유취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 10. 12.
보고자 : 소방위 성명 : 지명천

확 인 내 용

확인일시

2015. 10. 12. 14:00

건    명

주유취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과보고(개화주유소)

내용

1.관련근거

○ 민원접수 제4977(2015. 10. 12.)호□ 위험물 취급소 변경허가신청서□

○ 위험물안전관리법 제6조 제1항 및 동법 시행규칙 제8조 별표1의2.

2. 위험물 주유취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설치자 : 김 영 식

대상	주소	설치위치	목 적
개화 주유소	경기도 고양시 덕양구 행신동 무원마을 6단지 601-501호	서울시 강서구 양천로 57	차량주유용

나.변경허가 사항

구분	허가사항	변경내용	비고
주유취급소	휘발유 50,000ℓ×1기 경 유 50,000ℓ×1기 등 유 50,000ℓ×1기	○지하탱크교체(이중탱크) ○고정주유설비 교체 ○건물 재건축

○ 주유취급소 전체 변경(세차설비 포함)

다. 결  과 : 시행규칙 제19조 및 제37조 별표13 에 적합

3. 조사자 의견

본 건에 대하여 서류 검토 및 현지확인한 바 위험물안전관리법 시행규칙 제19조  및 제37조 별표13의 규정에 의거 적정하므로 허가처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고