문서번호	급수운영과-19534
결재일자	2015.10.12.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	급수운영과장
남현우		代김종필토	전결 10/12 代최용진
협조

급수협의 보고

(하계동 60-1)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 노원구 관내 급수공사 업무 수행중 노원구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2015. 10. 12.

보고자 : 지방시설서기보 남현우

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 노원구청 건축과-7403(2015.10.8.)

나. 위    치 : ************

다. 건 축 주 : ***

라. 규  모

1) 층  수 : 지상4층

2) 연면적 : 167.03㎥

마. 용  도 : 근린생활시설, 다가구주택

2. 현장조사 내용

가. 표       고 : 25m

나. 분기 배수관 : 2005/DCIP/150mm

다. 분기점 수압 : 4.6kg/㎠

라. 급 수 계 통 : 공릉배수지

3. 수도계량기 구경산출

가.근생, 다가구(167.03㎡) 인입관 구경 : 25mm

근생(25.76㎡)  계량기구경 : 15mm

주택(141.27㎡) 계량기구경 : 20mm

4. 조치의견

현장조사에 따른 별첨 급수협의조건 이행시 급수가능지역임을 회신코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부. 끝.