문서번호	시설과-7307
결재일자	2015.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
이경호		강민수	10/12 김한준
협조
	주무관		최경진

중앙감시용 PLC장비 고장 보고

2015. 10

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

중앙감시용 PLC장비 고장 보고

건 명	중앙감시용 PLC장비 고장 보고
고장일시	2015. 10. 8. 06 : 30경
설치장소	1층 상황실(당직실)
점 검 자	전기운영7급 이경호, 공무직 유명재
고장원인	〇상황실에 설치된 남산물관리 시스템(RCS-M) 중앙감시용 PLC장비가 외부 써지전압 충격으로 고장(추정)으로 남산 및 장충단공원 실개천 운영 중지 됨.
	상황실에 설치된 중앙감시반		고장난 PLC장비
조치의견	〇 고장난 PLC장비를 제조업체인 (주)LS산전서비스센터에 즉시 의뢰조치하여 금일18:30에 정상가동하였으며 이에 따른 비용은 소액임을 감안 우리과 카드로 결제 처리 하고자 함.
예 산	소요 예상금액	약800천원
	예 산 과 목	중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 보수정비 사업 , 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비(실개천 유지관리)