문서번호:예방과-18064

현장확인 결과보고서

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	자체점검 시기 및 횟수 적정함
소방시설관리사 참여여부	소방시설관리사 *** 등 3명 점검기간 중 참여
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	자체점검 점검인력 배치신고 준수
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	관계인 등에게 확인한 바 배치인력 기준상 기재 된 점검자 해당기간에 점검실시여부 확인
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	자체점검 보고서와 실제 점검일 일치함
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	자체점검 결과보고서 확인한바 내용과 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	점검내용 적합함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 이용한 점검 실시 확인함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	특이사항 없음

확인일시	2015. 10. 07.		결재	담당자	담당자		검사지도팀장		예방과장
				피성준	윤혁		홍성원		전결 10/12 代배미순
대상명 및 위치	오르세오피스텔 ****************************		대표자 및 전화번호			********** ************
관계인	***	용도	근린생활시설			소방안전 관리자		***
자체점검 실시자	건국방재엔지니어링 *** 등3명	자체점검 실시기간	2015.08.03.			소방시설 관리사		*** ***********
규 모	양식 철근콘크리트조, 평스라브지붕 지상12층, 지하 3층, 연면적 10,984.72㎡