출 장 결 과 보 고 서

주무관		환경관리팀장	환경보전과장			결재
김찬우		이재덕	10/13 박경옥
협 조

	명에 의하여 2015.10.12일 월드컵공원 및 상암동일대에 출장을 마치고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 10. 12.
보 고 자 : 화공7급 성명 : 김찬우

보 고 내 용
일 시	2015. 10.12. (13:00 ~ 17:00)
건 명	출장결과 보고서
내용	ㅇ 출장자 : 화공 6급 이재덕 화공 7급 김찬우 ㅇ 출장지 : 월드컵공원 및 상암동 일대 ㅇ 출장내역 - 월드컵공원 ·내 역 : 억새축제 관련 업무지원 - 상암동일대 ·내 역 : 침출수 처리시설 점검 ·점검내용 : 1.2 중계펌프장 전류 이상유무 점검 및 청결상태 점검 집수정펌프(1~31번) 정상가동 유무 점검 ·점검결과 – 중계펌프, 집수정펌프 정상가동 이상없음. 끝.
비 고