문서번호	기획조정실-204
결재일자	2014.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전산팀장	디지털자산부장
방경남		경기용	01/08 조성헌
협조

전산팀 일일업무보고(1/6)

디지털자산부

[기획조정실]

전산팀 일일업무보고

□ 일  자 : 2014. 1. 7.(월)

□ 정보자산 운영점검

분류	시스템/장비명	대상 및 수량	육안검사	장애사항	비고
서버	방송정보시스템	서버-3(Web-1, DB-2), 스토리지-1	이상없음	이상없음	BIS
	아카이브시스템	서버-22, 스토리지-2	“	“
	교통정보시스템	서버-2(DB-2), 스토리지-1	“	“	TATIS
	보도정보시스템	서버-3(정보연계-2, Web/DB-1)	“	“	NIS
	tbs홈페이지 ( 협찬상품관리 포함 )	서버-4(Web-2, WAS-1, DB-1)	“	“
	인터넷라디오(Toy)	서버-5(데몬-1, 미디어-2, 인코딩-2)	“	“
	기타 업무관련	서버-24(인코딩, 패치관리, 메신저 등)	“	“
백업장비	아카이브시스템	백업장치-1	“	“
	주요업무백업	백업서버-1, 백업장치-1 (홈페이지DB, 방송정보Web, 방송정보DB)	“	“
네트워크	백본	내부망-2, 외부망-1	“	“
	스위치장비	L7-1, L4-6, L3-3, L2-19	“	“
	무선컨트롤러	장비-1, AP-14	“	“
보안장비	IP접근제어시스템	내부망-1, 외부망-1	“	“
	방화벽	내부망-1, 외부망-2	“	“
	IPS(침입차단시스템)	내부망-1, 외부망-1	“	“
	웹방화벽	외부망-1	“	“
	DB접근제어시스템	내부망-2, 외부망-2	“	“
부대시설	항온항습기	15RT(23.5℃/21.5%), 10RT(21℃/26.5%)	“	“
	UPS(무정전전압장치)	10KVA, 5KVA	“	“
	분전반, 자동소화전	분전반-5, 자동소화전-2	“	“
서버관제	SMS서버	교통정보시스템, tbs홈페이지, Toy시스템	“	“

□ 유지보수인력

인 력	근무시간	비고
- 사무자동화 담당	09:00 ~ 18:00
- 홈페이지 담당	09:00 ~ 18:00

□ 작업내역

○ 외부망 L7 스위치(Nortel AS2424) 팬 오류 점검

- 4개의 팬중 RPM 비정상으로 발생 추정

- 4개의 물리적 팬은 정상 동작중, 시스템현황 팬상태 정상

- 추후 정기점검시 이상 발생하면 수리 예정

○ 홈페이지 유지보수

- tbs 소개 인사말 변경요청:  처리완료

- FM 달콤한밤 홈페이지 수정요청(코너소개): 처리완료

- TV 상담받고 대학가자 입시컨설팅 문구 수정요청: 처리완료

□ 특이사항 및 장애사항

○ toy DMB 인코딩 서버 Power Supply 고장

○ toy Media FM 서버 Power Supply 고장 (Power Supply 두개중 1개 불량으로 서비스는 정상 운영 중)

○ 교통정보 DB#1,#2 대체장비로 운영 중