	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 신설소화용수 검수지시에 따른 자체계획 보고

1. 재난관리과-6557(2015.10.12.)호 『2015년 신설소화용수 공사완료에 따른 검수지시(최종)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 충무로119안전센터의 신설소방용수시설 최종 공사완료

통보에 따른 검수 실시 및 해당 대상에 대한 소방행정정보시스템 등록 자체계획을

다음과 같이 보고합니다.

가. 검수일자 : 2015. 10. 14. (수)

나. 신설소화전 공사완료 소방용수시설 현황

연번	관리번호 (예정)	위 치	식 별	안전센터
1	3548	중구 을지로 80(CU편의점 앞)	지상식	충무로

3. 행정사항

가. 신설완료된 소방용수시설에 대하여 소방용수 설치기준에 의거하여 검수

나. 검수 양호시 신설소화전은 지정된 관리번호로 소방행정정보시스템에 등록하여 관리

다. 검수 완료후에도 평상시 유지관리 철저

라. 검수 및 등록 후 2015.10.16.(금)限 재난관리과에 결과보고

붙임  1. 소화전 검수결과서식 1부.

2. 신설소화전 완료대상 위치도(2차) 1부.  끝.

담당자	김강석		3팀장	代정경재		119안전센터장	10/13 최득락
협조자
시행	충무로119안전센터-3979	(		)	접수		(		)
우	04554	서울특별시 중구 충무로 11	/
전화	02-2265-0119	/전송	02-2285-1122	/	riverstone82@seoul.go.kr	/	대시민공개