길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-19292

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	10/13 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	10/06(화)	10/07(수)	10/08(목)	10/09(금)	10/10(토)	10/11(일)	10/12(월)	계
2014년	110,692	104,095	109,836	104,381	108,173	111,713	112,078	760,968
2015년	86,112	104,343	95,787	84,251	86,864	103,399	81,183	641,939
증 ․ 감	-24,580	248	-14,049	-20,130	-21,309	-8,314	-30,895	-119,029

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (9.29~10.05)	금주 공급(㎥) (10.06~10.12)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
682,546	641,939	-40,607	-5.95

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -40,607㎥(5.95% 감소)

- `15. 10월 현재 전년 대비 공급량 :–1,916,296㎥(감소)

- 특이사항없음