문서번호	시설과-6265
결재일자	2015.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장
이강호		10/13 공헌구
협조	주무관		이상국
	주무관		정원호

서울대공원 주 보일러실 굴뚝 보수․보강공사 예비 준공검사 시행 계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

서울대공원

(시설과)

서울대공원 주 보일러실 굴뚝 보수․보강공사

예비 준공검사 시행계획(안)

서울대공원 주 보일러실 굴뚝 보수․보강공사에 대하여 예비 준공검사를 시행하고자 함

Ⅰ		근 거

□ 행정2부시장방침 171호(기술심사담당관-8908, 2013.5.20)

Ⅱ		공사개요

□ 현 황

○ 공 사 명 : 서울대공원 주 보일러실 굴뚝 보수․보강공사

○ 공사기간 : 2015. 07. 22 ~ 2015. 10. 19

○ 시 공 자 : 인본건설(주) 대표 길 기 상

○ 도 급 비 : 68,462,800원

□ 공사내용

○ 굴뚝 콘크리트 균열부위 보수

○ 점검 사다리 교체

○ 외부 페인트 도장

○ 중간층 및 최상층 파라펫 바닥 방수공사 등

Ⅲ		검사내용

□ 검사일시 : 2015. 10. 15(목), 14:00

□ 검사내용 : 설계도서에 의거 시공적정여부 및 보완이 필요한 사항 등

□ 검사방법 : 공사부서, 유지관리부서 합동점검

□ 검 사 자

- 시 설 과 : 이상국, 이강호, 권태등, 정원호.

Ⅳ		행정사항

□ 검사결과 미비사항 및 보완이 필요한 사항이 발견될 경우 보완 후  준공처리

첨 부 : 예비준공검사 점검표 1부.  끝.