위험물저장소 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김영규	김정협	10/13 김윤섭

검사의 개요			검사의 구분	2015. 일반·판매취급소 소방감사[SK에너지]
			검사 연월일시	2015년 10월 12일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				예방과			소방경	김정협		452-4119
							소방위	김영규		〃
			검사 입회자	성명(관계)			김광집	생년월일
제조소등	설치자		김광집				안전관리자	유계자(유지민)
	설치장소		광진구 구의로16길 21(구의동)					전 화		444-1304
	제조소등의 구분		취급소		저장소 또는 취급소의 구분			옮겨담는일반취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		1996년 04월 10일 제 34-0255-960410호
검사내용및검사결과	검사내용					검 사 결 과
	위험물 시설기준 적합 여부					○ 전실 주출입구 상단 자동폐쇄장치 탈락
	저장․운반용기 적합여부					적합함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적정함
	안전관리자 선임여부					선임됨
	정기점검 실시여부(해당대상)					정기점검 실시함
	위험물 시설의 무단변경 여부					무단변경 없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령							교육인원 1명
	기 타
조치계획	○ 사전 처분통지서 발송
비고	*********************

검사의 개요			검사의 구분	2015. 일반·판매취급소 소방감사[제일에너지]
			검사 연월일시	2015년 10월 12일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				예방과			소방경	김정협		452-4119
							소방위	김영규		〃
			검사 입회자	성명(관계)			최규배 외 1	생년월일
제조소등	설치자		대표이사				안전관리자	한병찬
	설치장소		광진구 자양번영로3길 30-11(자양동)					전 화		456-5199
	제조소등의 구분		취급소		저장소 또는 취급소의 구분			옮겨담는일반취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		1995년 06월 23일 제 34-0254-950623호
검사내용및검사결과	검사내용					검 사 결 과
	위험물 시설기준 적합 여부					적합함
	저장․운반용기 적합여부					적합함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적정함
	안전관리자 선임여부					선임됨
	정기점검 실시여부(해당대상)					정기점검 실시함
	위험물 시설의 무단변경 여부					무단변경 없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령							교육인원 2명
	기 타
조치계획
비고	*********************

. 끝.