문서번호	시설관리과-30164
결재일자	2015.10.13.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리팀장	시설관리과장			결재
강병국	이선재	10/13 박길영
협 조

보 고 서(소화전)

담당지역내 소방용수 시설 개선요청에 따른 현장조사후 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 10. 13.

보고자 : 직 지방시설주사보  성 명  강 병 국』

□ 보행지장 소화전 개선의뢰 현황

○ 관련공문 : 재난관리과-7286(2015.10.12.)

○ 의뢰 내용

연번	위 치	구분	의뢰 내용	비고
1	불광동 494	지상식	지상식 소화전을 지하식으로 개선

□ 현장조사 내용

연번	위 치	구 분	현장조사 내용	소요예산 (천원)	비고
1	불광동 494	지상식	지하식 소화전으로 개선 설치 가능	4,000

□ 조치의견

○ 은평소방서 소화전 개선요청과 관련하여 현장조사한바, 불광동 494에 설치되어있는 지상식소화전은 지하식으로 개선 가능하므로 은평구청 도로관리부서인 토목과의 도로굴착 승인을 득한후 2015년 은평구관내 상수도공사계약업체인 승백건설(주) 이기수에게 작업지시하여 시행코자 합니다.

- 공사개요 : 지하식 소화전 설치 (D=100mm 1개소)

- 예산과목 : 소방용수시설관리,소방용수시설등의 설치및관리,소방용수시설보수

- 소요예산 : 약4,000천원

붙 임 : 관련공문 1부. 끝.