출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	이상연	10/13 박길영

	명에 의하여 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 10. 13.
보 고 자 : 전기 7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2015년 10월 13일 (10:00~17:00)
건 명	출장결과보고서 (이상훈2015.10.13)
내용	■ 출 장 지 ◇서대문,은평,마포구 관내 ■ 출장 목적 ◇배수지,가압,증압 기전설비 순찰점검. ◇관내 전식방지 시설물 점검. ■ 출장 결과 ○백련배수지 모터펌프 1,2호 본부시설과 효율 측정에 따른 업무 협조. ○관내 전식방지 시설물 6개소 본부순회점검팀 과 합동 전위측정 및 전기설비 정밀점검. ○백련증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검결과 양호.
비 고