	동작소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구급장비(고압멸균소독기) 고장발생 보고

1. 안전지원과-27990(2014.12.31)호 『2015년 소방장비 관리운용 기본계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 백운119안전센터에서 관리 운용하는 구급장비 고장이 발생하여 다음과 같이 보고 합니다.

가. 고장일시 : 2015. 10. 13. (화) 16:10경

나. 장   소 : 백운119안전센터 3층 소독실

다. 장비현황

- 장 비 명 : 고압멸균소독기

- 모 델 명 : delta clave series 210

라. 고장내역 : 잠금장치(도어락 스위치 내부 경판) 접촉 불량

마. 조치사항 : ㈜델타엠에스에 고장수리 의뢰함.

붙 임  구급장비 고장발생 보고서 1부.  끝.

	백운119안전센터장
담당자	임한나		1팀장	홍호민		센터장	10/13 정일구
협조자
시행	백운119안전센터-4666	(		)	접수		(		)
우	06987	서울특별시 동작구 사당로 63	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-817-0119	/전송	02-817-0119	/	2015011574@seoul.go.kr	/	대시민공개