	중부소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	소방장비(가스탐지기) 수리완료 알림

1. 소방행정과-12825(2015.10.6.)호「소방장비(가스탐지기) 정비계획보고」 관련입니다.

2. 우리 현장대응단에서 관리 ․ 운용중인 소방장비(가스탐지기)에 대한 수리가 완료되어 그 결과를 아래과 같이 알립니다.

정비일자	장비명	연식	형식	정비내역	정비업체	결과
2015. 10. 13.	가스탐지기	2008.	GC-702S (휴대용)	감지센서 접지 정비 (무상 A/S)	남양사 (서울시 동대문구 답십리 황물로 190)	양호

붙임 : 가스탐지기 수리 완료 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	박성준		지휘3팀장	조원보		현장대응단장	10/13 조원호
협조자	진압3대장	김광진
시행	현장대응단-7572	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동, 중부소방서)	/
전화	02-2238-0009	/전송	02-2237-0693	/		/	대시민공개