“아름다운 약속, 청렴·친절·공정”
	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	10월중 백화점ㆍ할인점 등 피난·방화시설 불시단속 계획

1. 관련문서

가. 市 예방과-17952(2015. 7.24)호 『2015년 국민행복 소방정책(검사지도팀) 세부 추진계획 알림』

나. 市 예방과-16021(2015. 7. 2)호 『백화점 등 다중이용시설 비상구 등 관리 철저 알림』

다. 예방과-4301(2015. 3. 16.)호 『백화점 등 다중이용시설 비상구 안전관리 추진 계획 알림』

2. 백화점, 할인점 및 영화상영관에 대한 비상구 등 피난ㆍ방화시설  불시단속 계획을 다음과 같이 수립・시행 하고자 합니다.

가. 기    간 : 2015.10.19. ~ 10.30.

나. 대    상 : 8개소(백화점 1, 할인점 4, 영화상영관 3)

연번	대상명	위 치	연면적 (지상/지하)	연락처	안전 관리자	확인자
**	********	*********	******** ******	********* *************	***	******
**	******	*********	********* *****	********* *************	***	******
*	***********	*******	********* ********** *****	********* *************	***	******
**	******	********	****** *****	********* *************	***	******
5	*******	*********	9,979.91 (8/2)	******** *************	***	******
6	*****	********	(10/3)	******** *************	***	******
7	******* *****	******	******* ********* *****	********* *************	***	******
8	*******	******	******* 지상 4층 4********* *****

다. 단 속 반 : 2개반 4명(2인 1조)

라. 방    법 : 사전 예고없이 불시단속

마. 중점 확인 사항

1) 비상구 등 피난·방화시설 폐쇄 · 잠금 · 훼손 행위

2) 피난계단, 피난통로 장애물 설치 행위

3) 유도등, 유도표지의 적정성 → 설치위치, 피난방향, 식별장애

4) 방화셔터 정상 작동 및 장애 여부(비상문 확인, 작동구간 황색선 설치 지도) 확인 등

바. 관계자 소방 안전 교육 · 지도

1) 화재 예방 및 소화기 등 초기 소화시설 관리 철저

2) 화재 등 재난발생 시 피난 · 대피 등 초기 대응 요령

3) 비상구 안전관리 준수 안내문 배부 및 교육

3. 행정사항

가. 안전관리책임자(선임자)는 현장이동 등 각종 소방활동 시 안전사고 예방에 만전을 기하고,

나. 불시단속 대상 관계자에게 단속 취지 등을 정확히 설명하여 오해의 소지가 없도록 하고, 아울러 친절한 대응으로 청렴도 제고에 누(累)가 되지 않도록 세심한 주의를 다하기 바람.

붙임  1. 피난・방화시설 불시단속 조사서 1부.

2. 비상구 안전관리 안내문 1부.  끝.

담당자	신성균		검사지도팀장	홍성원		예방과장	10/13 代배미순
협조자
시행	예방과-18175	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동 549)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	471-0119	/전송	471-2175	/	tampt119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)