함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	현장민원과장
(경유)
제 목	수질관리시설 개선협조

1. 소믈리에 업무 추진과 관련하여 아래와 같이 냄새 및 물맛이 이상이 있는 세대를 통보하오니 수질관리시설(옥내배관)이 개선될 수 있도록 안내(조치)하여 주시기 바랍니다.

가. 소믈리에 운영 결과

구 분	주 소	운영결과	비 고(미비사항)
1	*****************	금속(철) 맛	옥내배관 노후(배관 미교체)
2	********************	금속(철) 맛	옥내배관 노후(배관 미교체)

. 끝.

	행정지원과장
주무관	김태호		수질팀장	조성관		행정지원과장	10/13 이희세
협조자
시행	행정지원과-28450	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3558	/전송	02-3146-3578	/	thkim@seoul.go.kr	/	부분공개