문서번호	신물질분석과-223
결재일자	2015.10.13.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
권학선		안재찬	10/13 김복순
협조

「2015년 하반기」

미규제 신종물질 수질검사 계획

2015. 10.

서울특별시 서울물연구원

(신물질분석과)

「2015년 하반기」

미규제 신종물질 수질검사 계획

발암물질 등 규제되지 않은 신종물질에 대하여 2015년 하반기 원·정수 수질검사를 실시하고자 함

□ 추진근거

○ 2015년 미규제 신종물질 관리 강화 계획 : 신물질분석과-135(2015.2.3.)

※ BSC(균형성과) 사업과 관련 있음

□ 수질검사 개요

○ 채수일정 : ’15. 10. 14.(수)

채수일	채수 대상	출장 인원	비고
10.14.(수)	취수원 3점	2 (권학선, 안치화)	팔당, 자양, 풍납원수
	취수원 2점 정수 6점, 병물 1점	2 (정관조, 윤우현)	강북, 암사 원수 (KIST 시료와 동일 채취)

○ 검사대상 : 12점 (원수 5, 정수 6, 병물아리수 1)

○ 검사항목 : 총 135 항목

○ 검사기간 : ’15. 10. 15.~11. 30. (45일간)

○ 결과보고 : ’15. 12. 4. (예정)

붙임 : 1. 미규제 신종물질 검사항목         1부

2. 미규제 신종물질 시료 준비사항    1부.  끝.